## COMPOSICOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
COMP01 |  | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SUDECAP 05/2022 - ONERADA | 73.52.80 | VALVULA REGULADORA GAS P/FOGAO INDUS.1ESTAGIO 20KG | UND |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 0
COMP02 |  | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 2º ESTÁGIO, 5 KG/H, ROSCA NPT, 3/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO |  | REGULADOR DE GÁS 2º ESTAGIO DE 7KG/H | UND |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 0
COMP03 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSÕES 280X220CM COM VIDRO FIXO DE 135X220CM E BANDEIRA FIXA DE 75X425CM EM PERFIS DE ALUMÍNIO E PUXADORES TUBULARES DE ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 |  | 12.54 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M |  | 4.25 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 11580 | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M |  | 4.25 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UND |  | 1 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UND |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 2 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 2 | 0
COMP04 |  | GRADIL EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 20MM |  |  | M2 | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | - | PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 14 100x100 | KG |  | 5.77 | 0
COTAÇÃO | - | PERFIL REDONDO EM METALON CHAPA 14 20MM | KG |  | 5.7 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.001 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG |  | 2.84 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H |  | 1.5 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.5 | 0
COMP05 |  | PORTA 80X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM, CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X80CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS |  |  | UND | 1150.42
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 14.6 | 0.64 | 9.34
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 129.33 | 0.016 | 2.07
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 959.99 | 1 | 959.99
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1.93 | 3.36 | 6.48
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ | 53.75 | 2 | 107.5
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.11 | 1.71 | 48.07
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.96 | 0.85 | 16.97
COMP06 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSÕES 200X220CM |  |  | UND | 1821.63
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 384.78 | 4.4 | 1693.03
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 22.09 | 2 | 44.18
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UND | 44.4 | 1 | 44.4
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.92 | 1 | 19.92
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.1 | 1 | 20.1
COMP07 |  | PORTA 90X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM, CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X90CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG |  | 0.72 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG |  | 0.016 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 |  | 3.78 | 0
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ |  | 2 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.71 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.85 | 0
COMP08 |  | PORTA 60X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO. |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UND |  | 1 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND |  | 2 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M |  | 2 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.9 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.9 | 0
COMP09 |  | PORTA PM6, 90X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO. |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UND |  | 1 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND |  | 2 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M |  | 2 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.9 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.9 | 0
COMP10 |  | PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS 250x280CM, EM GRADIL DE PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 20MM COM PUXADORES EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 18 40X40MM E FECHADURA DE SOBREPOR COMPLETA |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | - | PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 14 100x100MM | KG |  | 93.6 | 0
COTAÇÃO | - | PERFIL REDONDO EM METALON CHAPA 14 20MM | KG |  | 33.92 | 0
COTAÇÃO | - | PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 18 40X40MM | KG |  | 2.35 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND |  | 4 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG |  | 5.6 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN |  | 1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 6 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 6 | 0
COMP11 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE COM PORCELANATO MARMORIZADO EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE AC III |  |  | M2 | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 |  | 1.06 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG |  | 0.86 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG |  | 0.1 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.91 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.46 | 0
COMP12 |  | GRADE FIXA EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 40X40MM (REFEITÓRIO) |  |  | M2 | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | - | PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 18 40X40MM | KG |  | 10.29 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.001 | 0
SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG |  | 2.84 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H |  | 0.3 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H |  | 0.8 | 0
SINAPI 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.5 | 0
COMP13 |  | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO APOIADA EM ALVENARIA (RECEPÇÃO) |  |  | UND | 0
REF | COD | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNIT | COEF. | PREÇO TOTAL
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-48346 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 |  | 3.65 | 0
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-50744 | REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 |  | 11.22 | 0
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-48218 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 |  | 5.61 | 0
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 |  | 11.22 | 0
SETOP 04/2022 - NÃO DESONERADO | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 |  | 11.22 | 0
______________________________________________ Responsável Técnico:

## PLAN ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG |  |  |  | REFERÊNCIA |  |  | BDI 01: | 0%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG | [6 empty] | DATA: JULHO DE 2022
CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [8 empty] | Municipio: | Data Base(mês de referência)
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. |  |  |  | UND | QUANT | PREÇO (R$)
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 |  | 0 | 0
1.2 | SETOP | ED-50697 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UND | 10 |  | 0 | 0
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 27 |  | 0 | 0
2.2 | SETOP | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 16.11 |  | 0 | 0
2.3 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 46.8 |  | 0 | 0
2.4 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UND | 7 |  | 0 | 0
2.5 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | UND | 4 |  | 0 | 0
2.6 | SETOP | ED-48511 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 49.5 |  | 0 | 0
2.7 | SETOP | ED-48454 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 188.43 |  | 0 | 0
2.8 | SETOP | ED-48456 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 80.6 |  | 0 | 0
2.9 | SETOP | ED-48513 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 80.6 |  | 0 | 0
2.10 | SETOP | ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 17.21 |  | 0 | 0
2.11 | SETOP | ED-48486 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 401.06 |  | 0 | 0
2.12 | SETOP | ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 9 |  | 0 | 0
2.13 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 114.56 |  | 0 | 0
2.14 | SETOP | ED-48472 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 68.37 |  | 0 | 0
2.15 | SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 58.97 |  | 0 | 0
2.16 | SETOP | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 300.75 |  | 0 | 0
3.0 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
3.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 4.66 |  | 0 | 0
3.2 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.2 |  | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.76 |  | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.32 |  | 0 | 0
3.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.64 |  | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.71 |  | 0 | 0
3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.38 |  | 0 | 0
3.8 | SETOP | ED-48218 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 15.78 |  | 0 | 0
3.9 | SETOP | ED-49637 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.29 |  | 0 | 0
3.10 | SETOP | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 13.68 |  | 0 | 0
4.0 |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.2 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.76 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.86 |  | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132.76 |  | 0 | 0
4.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.8 |  | 0 | 0
4.6 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.02 |  | 0 | 0
4.7 | SETOP | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 16.5 |  | 0 | 0
5.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
5.1 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 15.63 |  | 0 | 0
5.2 | SETOP | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 93.29 |  | 0 | 0
5.3 | SETOP | ED-9906 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 1.72 |  | 0 | 0
5.4 | SETOP | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.31 |  | 0 | 0
5.5 | SETOP | ED-9904 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.26 |  | 0 | 0
5.6 | SETOP | ED-48206 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ CERÂMICO (18X18CM), ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 3.54 |  | 0 | 0
5.7 | SETOP | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1135.11 |  | 0 | 0
5.8 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1530.16 |  | 0 | 0
5.9 | SETOP | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 117.8 |  | 0 | 0
5.10 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 105.48 |  | 0 | 0
6.0 |  | ABRIGO DE GÁS | [5 empty] | 0
6.1 | SETOP | ED-15716 | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG | UN | 1 |  | 0 | 0
6.2 | SETOP | ED-50041 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4" | M | 15.87 |  | 0 | 0
6.3 | SETOP | ED-49334 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | M3 | 0.16 |  | 0 | 0
6.4 | PROPRIO | COMP01 | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
6.5 | PROPRIO | COMP02 | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 2º ESTÁGIO, 5 KG/H, ROSCA NPT, 3/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
6.6 | SETOP | ED-49817 | CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG | UND | 2 |  | 0 | 0
6.7 | SETOP | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) | UND | 1 |  | 0 | 0
6.8 | SETOP | ED-50207 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | UND | 1 |  | 0 | 0
7.0 |  | PISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 0
7.1 | SETOP | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 111 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 918.75 |  | 0 | 0
7.3 | SETOP | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 918.75 |  | 0 | 0
7.4 | SETOP | ED-50782 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 530.84 |  | 0 | 0
7.5 | SETOP | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 1.62 |  | 0 | 0
8.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
8.1 | SETOP | ELE-CXS-160 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 167 |  | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UND | 3 |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UND | 127 |  | 0 | 0
8.4 | SINAPI | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
8.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1890 |  | 0 | 0
8.6 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 205.4 |  | 0 | 0
8.7 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.3 |  | 0 | 0
8.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1379.5 |  | 0 | 0
8.9 | SETOP | ELE-CAB-260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V | M | 11.4 |  | 0 | 0
8.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1184.4 |  | 0 | 0
8.11 | COTAÇÃO | - | PAINEL PLAFON LED QUADRADO EMBUTIR 30W 40X40 6500K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 128 |  | 0 | 0
8.12 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 31 |  | 0 | 0
8.13 | SINAPI | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UND | 1 |  | 0 | 0
8.14 | SETOP | ELE-CXS-015 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM | UND | 9 |  | 0 | 0
8.15 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 |  | 0 | 0
8.16 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 |  | 0 | 0
8.17 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 |  | 0 | 0
8.18 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 134 |  | 0 | 0
8.19 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 |  | 0 | 0
8.20 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  | 0 | 0
8.21 | SETOP | ELE-DIS-084 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | UND | 1 |  | 0 | 0
8.22 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 27 |  | 0 | 0
8.23 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 |  | 0 | 0
8.24 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
8.25 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 |  | 0 | 0
8.26 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 |  | 0 | 0
8.27 | SINAPI | 39465 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8 KA | UND | 12 |  | 0 | 0
8.28 | SETOP | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UND | 1 |  | 0 | 0
8.29 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 83.3 |  | 0 | 0
8.30 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 913.3 |  | 0 | 0
8.31 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 26.1 |  | 0 | 0
8.32 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 |  | 0 | 0
8.33 | SETOP | ELE-QUA-025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 1 |  | 0 | 0
8.34 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
8.35 | SETOP | ELE-DIS-006 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UND | 4 |  | 0 | 0
8.36 | SETOP | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
8.37 | SETOP | ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 |  | 0 | 0
9.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 0
9.1 | SINAPI | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UND | 1 |  | 0 | 0
9.2 | SETOP | ED-15207 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 |  | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50.3 |  | 0 | 0
9.4 | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 70.41 |  | 0 | 0
9.5 | SINAPI | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21.15 |  | 0 | 0
9.6 | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 71.01 |  | 0 | 0
9.7 | SETOP | ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 79.19 |  | 0 | 0
9.8 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2 |  | 0 | 0
9.9 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1 |  | 0 | 0
9.10 | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2 |  | 0 | 0
9.11 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 8 |  | 0 | 0
9.12 | SINAPI | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4 |  | 0 | 0
9.13 | SINAPI | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 33 |  | 0 | 0
9.14 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 5 |  | 0 | 0
9.15 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 33 |  | 0 | 0
9.16 | SETOP | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 0
9.17 | SETOP | ED-49974 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 1 |  | 0 | 0
9.18 | SETOP | ED-49978 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 10 |  | 0 | 0
9.19 | SETOP | ED-49976 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 2 |  | 0 | 0
9.20 | SETOP | ED-49972 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 2 |  | 0 | 0
10.0 |  | CASTELO DAGUA | [5 empty] | 0
10.1 | COTAÇÃO | - | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA SECA, VOLUME 12.000L COM ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO TRANSPORTE | UND | 1 |  | 0 | 0
10.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 2.42 |  | 0 | 0
10.3 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.84 |  | 0 | 0
10.4 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.24 |  | 0 | 0
10.5 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.42 |  | 0 | 0
10.6 | SETOP | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 4.4 |  | 0 | 0
10.7 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.61 |  | 0 | 0
10.8 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.78 |  | 0 | 0
10.9 | SINAPI | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.87 |  | 0 | 0
10.10 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.08 |  | 0 | 0
10.11 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 |  | 0 | 0
11.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 0
11.1 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 57.37 |  | 0 | 0
11.2 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.69 |  | 0 | 0
11.3 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12.29 |  | 0 | 0
11.4 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13.86 |  | 0 | 0
11.5 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.6 | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 9 |  | 0 | 0
11.7 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.8 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.9 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.10 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 6 |  | 0 | 0
11.11 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.12 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.13 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 10 |  | 0 | 0
11.14 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 8 |  | 0 | 0
11.15 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 5 |  | 0 | 0
11.16 | SETOP | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  | 0 | 0
11.17 | SETOP | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  | 0 | 0
11.18 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ACESSÍVEL) | UND | 2 |  | 0 | 0
11.19 | SETOP | ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1 |  | 0 | 0
11.20 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 |  | 0 | 0
11.21 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 |  | 0 | 0
11.22 | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  | 0 | 0
11.23 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 |  | 0 | 0
11.24 | COTAÇÃO | COT01 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, PARA PNE AUTOMÁTICA COM ASSIONAMENTO POR ALAVANCA | UND | 2 |  | 0 | 0
11.25 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 5 |  | 0 | 0
11.26 | SETOP | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  | 0 | 0
11.27 | SETOP | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0
11.28 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 |  | 0 | 0
11.29 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0
11.30 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 |  | 0 | 0
12.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 0
12.1 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 226.07 |  | 0 | 0
12.2 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 96 |  | 0 | 0
12.3 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 8 |  | 0 | 0
12.4 | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 4 |  | 0 | 0
12.5 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 31.12 |  | 0 | 0
12.6 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 10 |  | 0 | 0
12.7 | SETOP | ED-49915 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 14 |  | 0 | 0
12.8 | SETOP | ED-49932 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 5 |  | 0 | 0
12.9 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 8 |  | 0 | 0
12.10 | SINAPI | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 8 |  | 0 | 0
12.11 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 |  | 0 | 0
13.0 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0
13.1 | SETOP | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 6 |  | 0 | 0
13.2 | SETOP | ED-50190 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 2 |  | 0 | 0
13.3 |  | ED-50192 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 1 |  | 0 | 0
13.4 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (MARCAÇÃO DE PISO NA LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR) | M2 | 9 |  | 0 | 0
13.5 | SETOP | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UND | 2 |  | 0 | 0
13.6 | SETOP | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | UND | 8 |  | 0 | 0
13.7 | SETOP | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UND | 22 |  | 0 | 0
13.8 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UND | 9 |  | 0 | 0
14.0 |  | SISTEMA DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0
14.1 | SINAPI | 39602 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UND | 26 |  | 0 | 0
14.2 | SUDECAP | 74.26.16 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2U DE ALTURA | UND | 2 |  | 0 | 0
14.3 | COTAÇÃO | - | Switch (10/100)BaseTX 32 portas | UND | 1 |  | 0 | 0
14.4 | SETOP | ELE-CXS-160 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 |  | 0 | 0
14.5 | SINAPI | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UND | 2 |  | 0 | 0
14.6 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 760 |  | 0 | 0
14.7 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 |  | 0 | 0
14.8 | COTAÇÃO | - | PLACA 2X4" - BEGE (TOMADA DE REDE RJ45) 2 MÓDULOS - RJ45 | UND | 1 |  | 0 | 0
14.9 | COTAÇÃO | - | Placa 4x4" - Bege (TOMADA DE REDE RJ45) 6 módulos - RJ45 | UND | 2 |  | 0 | 0
14.10 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.5 |  | 0 | 0
14.11 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 198.8 |  | 0 | 0
14.12 | COTAÇÃO | - | RACK 12U ABERTO PADRÃO - 19" | UND | 1 |  | 0 | 0
15.0 |  | FORRO E COBERUTRA | [5 empty] | 0
15.1 | SETOP | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 746 |  | 0 | 0
15.2 | SETOP | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 746 |  | 0 | 0
15.3 | SETOP | ED-49686 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M2 | 529.09 |  | 0 | 0
15.4 | SETOP | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 86.45 |  | 0 | 0
15.5 | SETOP | ED-50682 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 147.15 |  | 0 | 0
15.6 | SETOP | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 138.6 |  | 0 | 0
16.0 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 0
16.1 | PROPRIO | COMP03 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. 8MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSÕES 280X220CM COM VIDRO FIXO DE 135X220CM E BANDEIRA FIXA DE 75X425CM EM PERFIS DE ALUMÍNIO E PUXADORES TUBULARES DE ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UND | 1 |  | 0 | 0
16.2 | PROPRIO | COMP12 | GRADE FIXA EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 40X40MM (REFEITÓRIO) | M2 | 16.9 |  | 0 | 0
16.3 | PROPRIO | COMP05 | PORTA 80X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM, CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X70CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS | UND | 17 |  | 0 | 0
16.4 | PROPRIO | COMP06 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSÕES 200X220CM | UND | 1 |  | 0 | 0
16.5 | PROPRIO | COMP07 | PORTA 90X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM, CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X90CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS | UND | 2 |  | 0 | 0
16.6 | PROPRIO | COMP08 | PORTA 60X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO. | UND | 6 |  | 0 | 0
16.7 | PROPRIO | COMP09 | PORTA PM6, 90X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO. | UND | 2 |  | 0 | 0
16.8 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 10.69 |  | 0 | 0
16.9 | SETOP | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 3.36 |  | 0 | 0
16.10 | SETOP | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 84.75 |  | 0 | 0
16.11 | SETOP | ED-50964 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 16.76 |  | 0 | 0
16.12 | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM (INCLUSO PASSA PRATO) | M2 | 18.17 |  | 0 | 0
17.0 |  | PEDRAS E BANCADAS | [5 empty] | 0
17.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 8.96 |  | 0 | 0
17.2 | SETOP | ED-48347 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 18.29 |  | 0 | 0
17.3 | SETOP | ED-48351 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 16.79 |  | 0 | 0
17.4 | SETOP | ED-48339 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (PRATELEIRAS DA DISPENSA) | M2 | 12.6 |  | 0 | 0
17.5 | PROPRIO | COMP13 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO APOIADA EM ALVENARIA (RECEPÇÃO) | UND | 1 |  | 0 | 0
18.0 |  | PINTURA | [5 empty] | 0
18.1 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA (PAREDES PRÉ-EXISTENTES) | M2 | 646.36 |  | 0 | 0
18.2 | SETOP | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA (TETO BANHEIROS) | M2 | 32 |  | 0 | 0
18.3 | SETOP | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (PINTURA PAREDES INTERNAS PRÉ-EXISTENTES) | M2 | 371.86 |  | 0 | 0
18.4 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (PINTURA PAREDES EXTERNAS PRÉ-EXISTENTES) | M2 | 274.5 |  | 0 | 0
18.5 | SETOP | ED-50502 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PINTURA NOVAS PAREDES EXTERNAS) | M2 | 529.15 |  | 0 | 0
18.6 | SETOP | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PINTURA NOVAS PAREDES INTERNAS) | M2 | 399.19 |  | 0 | 0
18.7 | SETOP | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (BARRADO INTERNO E EXTERNO EM TODAS AS PAREDES) | M2 | 601.82 |  | 0 | 0
18.8 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (TETO BANHEIROS) | M2 | 32 |  | 0 | 0
18.9 | SETOP | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 64.68 |  | 0 | 0
18.10 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 95.65 |  | 0 | 0
18.11 | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (FORRO DE GESSO ACARTONADO) | M2 | 529.09 |  | 0 | 0
18.12 | SETOP | ED-50485 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES FORRO DE GESSO ACARTONADO) | M2 | 158.73 |  | 0 | 0
18.13 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (FORRO DE GESSO ACARTONADO) | M2 | 529.09 |  | 0 | 0
19.0 |  | FACHADA / MURO DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 0
19.1 | PROPRIO | COMP04 | GRADIL EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 20MM | M2 | 50.12 |  | 0 | 0
19.2 | PROPRIO | COMP10 | PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS 250x290CM, EM GRADIL DE PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 20MM COM PUXADORES EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 18 40X40MM E FECHADURA DE SOBREPOR COMPLETA | UND | 1 |  | 0 | 0
19.3 | PROPRIO | COMP11 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM PORCELANATO MARMORIZADO DIMENSÇOES EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE AC III | M2 | 12.32 |  | 0 | 0
19.4 | PROPRIO | COTAÇÃO | LETRAS EM CAIXA DE ACM ESPELHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ESCRITA "ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA" FONTE ARIAL. TAMANHO DA LETRA 17CM. | UND | 1 |  | 0 | 0
20.0 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 0
20.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESPESSURA 5CM) | M3 | 58.38 |  | 0 | 0
20.2 | SETOP | ED-50417 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM (MODELO RETANGULAR 20X10CM) | M2 | 213.64 |  | 0 | 0
20.3 | SETOP | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.2 |  | 0 | 0
20.4 | SETOP | ED-15227 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15.38 |  | 0 | 0
20.5 | SETOP | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 3 |  | 0 | 0
20.6 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 104.31 |  | 0 | 0
20.7 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 299.5 |  | 0 | 0
20.8 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 380.66 |  | 0 | 0
20.9 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (JARDINEIRAS) | M2 | 12 |  | 0 | 0
20.10 | SETOP | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (BANCOS) | M2 | 31.05 |  | 0 | 0
20.11 | SETOP | ED-48218 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (DESNÍVEL BLOCO C) | M2 | 12.89 |  | 0 | 0
20.12 | SETOP | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 67.94 |  | 0 | 0
20.13 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 67.94 |  | 0 | 0
20.14 | SETOP | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA (DESNÍVEL BLOCO C) | M3 | 7.3 |  | 0 | 0
21.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
21.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 918.75 |  | 0 | 0
21.2 | COTAÇÃO | - | CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM 5 CESTOS DE 60 LITROS QUADRADOS COM TAMPA VAI E VEM INSTALADOS EM ESTRUTURA DE PERFIS METÁLICOS ENGASTADA EM PISO. | UND | 1 |  | 0 | 0
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 0
______________________________________________ Responsável Técnico:

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG
OBRA: | EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA |  |  |  | LOCAL: CAPITÃO ENÉAS/MG | DATA: JULHO DE 2022
1 | BDI | COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA |  |  | BDI ADOTADO |  | 0%
1.1 | Garantia (G) +Seguro(S) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 0% | BDI= ((1+AC+G+S+R)x(1+DF)x(1+L))-1/1-T
1.2 | Risco (R ) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 0%
1.3 | Despesas Financeiras(DF) | De 0,59% até 1,1,39% | Despesas Financeiras | 0%
1.4 | Administração Central(AC) | De 3,00% até 5,50% | Administração central | 0%
1.5 | Lucro(L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro | 0% | Observação:
1.6 | Tributos(T) | conforme legislação | ** Tributos | 0% | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Formula de cálculo nos termos do Acordão 2622/2013 do TCU. BDI entre 19,60% e 24,23%.
** Tributos adotados e justificados
|  | confins |  |  | 0%
|  | pis |  |  | 0%
|  | iss(3%) |  |  | 0%
CPRB
|  | TOTAL |  |  | 0%
______________________________________________ Responsável Técnico:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG |  |  |  |  | ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 0 |  |  |  | DATA: JULHO DE 2022
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.0 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.0 | SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.0 | ABRIGO DE GÁS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.0 | PISOS E RODAPÉS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.0 | CASTELO DAGUA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.0 | SISTEMA DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.0 | FORRO E COBERUTRA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.0 | ESQUADRIAS E VIDROS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.0 | PEDRAS E BANCADAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
18.0 | PINTURA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.0 | FACHADA / MURO DE VEDAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
20.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
TOTAIS MENSAIS |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 0
______________________________________________ Responsável Técnico: